## C9400(Alex)
PWR-LC-SUP combination
10 SLOTS
|  | OK |  | OK |  | OK
| C9410R* | 1 | C9410R* | 1 | C9410R* | 1
| C9400-PWR-3200AC | 1 | C9400-PWR-2100AC | 1 | C9400-PWR-3200DC | >= 1 | Should be =1?
| C9400-SUP* | <= 2 | C9400-SUP* | < = 2 | C9400-SUP* | < = 2
| C9400-LC* | <= 4 | C9400-LC* | < = 1 | C9400-LC* | < = 1
|  | OK |  | OK |  | OK
| C9410R* | 1 | C9410R* | 1 | C9410R* | 1
| C9400-PWR-3200AC | >= 2 | C9400-PWR-2100AC | 1 | C9400-PWR-3200DC | >= 2
| C9400-SUP* | >= 1 | C9400-SUP* | < = 1 | C9400-SUP* | > 1
| C9400-LC* | >= 0 | C9400-LC* | < = 2 | C9400-LC* | > 0
OK
|  |  | C9410R* | 1
|  |  | C9400-PWR-2100AC | >= 2
|  |  | C9400-SUP* | > 1
|  |  | C9400-LC* | > 0
7 SLOTS
|  | OK |  | OK |  | OK
| C9407R* | 1 | C9407R* | 1 | C9407R* | 1
| C9400-PWR-3200AC | > 1 | C9400-PWR-2100AC | 1 | C9400-PWR-3200DC | >= 1
| C9400-SUP* | >= 1 | C9400-SUP* | < = 2 | C9400-SUP* | >= 1
| C9400-LC* | >= 0 | C9400-LC* | < = 2 | C9400-LC* | >= 0
OK
|  |  | C9407R* | 1
|  |  | C9400-PWR-2100AC | >= 2
|  |  | C9400-SUP* | > = 1
|  |  | C9400-LC* | >= 0

## RULE
BU | PF | MAIN_PID | PID_A | A_CRITERIA | A_QTY | PID_B | B_CRITERIA | B_QTY | REMARK
UABU | C9400 | C9410R | C9400-PWR-3200AC | = | 1 | C9400-SUP | <= | 2 | When 3200AC=1, C9400-SUP shoud <=2
UABU | C9400 | C9410R | C9400-PWR-3200AC | = | 1 | C9400-LC | <= | 4 | When 3200AC=1, C9400-LC shoud <=2
UABU | C9400 | C9410R | C9400-PWR-3200AC | >= | 2 | C9400-SUP | >= | 1 | When 3200AC>=2, C9400-SUP should >=1
UABU | C9400 | C9410R | C9400-PWR-3200AC | >= | 2 | C9400-LC | >= | 0 | When 3200AC>=2, C9400-LC shoud >=0

## APPLICABLE_ORG
APPLICABLE_ORG | Remark
JMX | use ';' to separate if multiple orgs